JB-13GLBK型 制冷管路维修基本技能实训设备

本实训设备主要以冰箱和空调压缩机、冷凝器、蒸发器、干燥过滤器等器件为实训平台，学生可运用各种实训工具完成割管、弯管、扩管、焊接、加氟、检漏等制冷管路实训。适用于技工院校、职业学校作为制冷基本技能的实训。

一、技术参数：

工作电源：单相三线  220V±5％   50Hz
制冷剂：冰箱F-12 空调 R-22
外形尺寸：1200×600×780mm
环境温度：－10℃ ～40 ℃
相对湿度：<85%

二、配置清单：（单台配置）

| 序号 | 名 称 | 数量 | 性能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机 | 1台 | 卧式 |
| 2 | 冰箱过滤器 | 1个 | 铜质、管状 |
| 3 | 冰箱冷凝器 | 1个 | 铁质喷塑、片式 |
| 4 | 冰箱蒸发器 | 1只 | 铝质、管式 |
| 5 | 冰箱温控器 | 1只 | 机械可调 |
| 6 | 高压表 | 1只 | 指针式 |
| 7 | 低压表 | 1只 | 指针式 |
| 8 | 视液镜 | 2只 | 圆镜直视、铜质外壳 |
| 9 | 铜管 | 1套 | 圆形 |
| 10 | 手阀 | 1只 | 铜质 |
| 11 | 空调压缩机 | 1台 |  |
| 12 | 空调冷凝器 | 1个 |  |
| 13 | 空调蒸发器 | 1个 |  |
| 14 | 空调过滤器 | 1个 |  |
| 15 | 四通阀 | 1个 |  |
| 16 | 空调遥控器 | 1个 |  |
| 17 | 启动电容 | 1个 | 15UF/450V |
| 18 | 空调室内风机 | 1个 |  |
| 19 | 交流百页扇 | 1个 |  |
| 20 | 变压器 | 1只 |  |
| 21 | 空调控制板 | 1块 |  |
| 22 | 实验台架 | 1台 | 钢木结构 |
| 23 | 实训指导书 | 1套 | 与实训台配套 |

三、操作工具：（单台配置）

| 序号 | 名 称 | 数量 | 性能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊具 | 2只 | 便携式 |
| 2 | 弯管器 | 1付 | 钢质 |
| 3 | 扩口器 | 1付 | 钢质 |
| 4 | 钢管割刀 | 1把 | 钢质 |
| 5 | 电铬铁 | 1把 | 内热式 |
| 6 | 烙铁架 | 1个 | 阻燃 |
| 7 | 剥线钳 | 1把 | 多用 |
| 8 | 尖嘴钳 | 1把 | 钢质、绝缘 |
| 9 | 螺丝刀 | 2套 | 十字、一字各1把 |
| 10 | 真空泵 | 1台 | 一个实验室十台以上配一台 |

四、实训项目

（一）冰箱系统实训

1、管路距离的确定

2、割管

3、弯管

4、扩管

5、胀管

6、把管路安装到对应部件的合理位置

7、完成对冰箱系统的保压

8、检漏

9、判断冰箱压缩机的绕组

10、完成冰箱系统的线路铺设和连接

11、抽真空

12、冰箱电气调试

13、冰箱系统工况的调整

（二）空调系统实训

1、管路距离的确定

2、割管

3、弯管

4、扩管

5、胀管

6、把管路安装到对应部件的合理位置

7、完成对空调系统的保压

8、检漏

9、判断空调压缩机的绕组

10、完成空调系统的线路铺设和连接

11、抽真空

12、空调电气调试

13、空调系统工况的调整